**TITULAR INSTALACIÓN:** GESTION DE ESTACIONAMIENTOS S.L.

**DIRECCIÓN:** C/ RECOGIDAS, S/N, 18004, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**TORRES NEPTUNO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG-6 ABC | 1257 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | A | Revisión | OK |
| 2 | PG-6 ABC | 874 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | A PLAZA 2026 | Revisión | OK |
| 3 | PG-6 ABC | 1503 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | A PLAZA 1020 | Revisión | OK |
| 4 | PG-6 ABC | 413 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ZONA B | Revisión | OK |
| 5 | PG-6 ABC | 1039 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | A PLAZA 1007 | Revisión | OK |
| 6 | PG-6 ABC | 1781 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | A PLAZA 1095 | Revisión | OK |
| 7 | PG-6 ABC | 1768 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | A PLAZA 1076 | Revisión | OK |
| 8 | PG-6 ABC | 864 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | A JUNTO ASEOS | Revisión | OK |
| 9 | PG-25 ABC | 84 | 01/01/2015 |  | ZONA B P2 | Revisión | OK |
| 10 | PG-25 ABC | 30 | 01/01/2015 |  | B PARKING MOTOS | Revisión | OK |
| 11 | PG-6 ABC | 551 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | B FRENTE ENTRADA | Revisión | OK |
| 12 | PG-25 ABC | 2197367 | 01/01/2004 | 01/01/2015 | B CUESTA | Revisión | OK |
| 13 | PG-25 ABC | 92 | 01/01/2015 |  | B CONTROL | Revisión | OK |
| 14 | PG-6 ABC | 585 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | B PLAZA 1173 | Revisión | OK |
| 15 | PG-25 ABC | 27 | 01/01/2015 |  | B PLAZA 1265 | Revisión | OK |
| 16 | PG-6 ABC | 397 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | B PLAZA 1265 | Revisión | OK |
| 17 | PG-6 ABC | 1439 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | B PLAZA 1212 | Revisión | OK |
| 18 | PG-6 ABC | 1584 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | B PLAZA 1243 | Revisión | OK |
| 19 | PG-6 ABC | 854 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | B PLAZA 1423 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 1