**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DOCUMENTACION CIENTIFICA

**DIRECCIÓN:** C/ RECTOR LOPEZ ARGUETA, S/N, 18001, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNIVERSIDAD

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Batería Extinción

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | ICi-541 | 12739212 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
| 2 | ICi-541 | 12739228 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
| 3 | ICi-541 | 12739146 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
| 4 | ICi-541 | 12739225 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
| 5 | ICi-541 | 12739166 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
| 6 | ICi-541 | 12739164 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
| 7 | ICi-541 | 12739126 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
| 8 | ICi-541 | 12739125 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
| 9 | ICi-541 | 12739142 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
| 10 | ICi-541 | 12739128 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
| 11 | BOTELLA ACTIVACION | 24 | 01/01/2014 | 01/01/2015 | EXTERIOR | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1