**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DOCUMENTACION CIENTIFICA

**DIRECCIÓN:** C/ RECTOR LOPEZ ARGUETA, S/N, 18001, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNIVERSIDAD

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL INCENDIO 12Z CF/3,12 | 1 | OK |
| BATERIA 12V 7A | 1 | OK |
| MODULO AMPLIACION PARA 2 ZONAS | 32 | OK |
| CUADO SINOPTICO | 5 | OK |
| RETENEDORES ELECTROMAGNETICOS | 18 | OK |
| CABEZA DETEC. IONICO KL-500 | 79 | OK |
| PULSADOR REARMABLE MOD. 5300 | 44 | OK |
| CABEZA DETEC. OPTICO KL-730 | 11 | OK |
| CENTRAL DETEC. Y EXTINCION INCENDIOS | 1 | OK |
| DETECTORES | 13 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1