**TITULAR INSTALACIÓN:** EDIFICIO SAN JERONIMO

**DIRECCIÓN:** C/ RECTOR LOPEZ ARGUETA, 18010, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL 18 ZONAS | 1 | OK |
| DETECTOR IONICO | 53 | OK |
| CAMPANAS DE ALARMA | 9 | OK |
| PULSADOR REARMABLE | 61 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1