**TITULAR INSTALACIÓN:** EDIFICIO SAN JERONIMO

**DIRECCIÓN:** C/ RECTOR LOPEZ ARGUETA, 18010, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: BIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | SOTANO JUNTO GRUPO PRESION | Revisión | OK |
| 2 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | PB FRENTE CONSERJERIA | Revisión | OK |
| 3 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | PB JUNTO SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 4 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | PB JUNTO A DPTO DE SOCIOLOGIA | Revisión | OK |
| 5 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | PB FRENTE SALON ACTOS | Revisión | OK |
| 6 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 7 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | P1 FRENTE AULA 16 | Revisión | OK |
| 8 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | P1 FRENTE AULA 15 | Revisión | OK |
| 9 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 10 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | P2 JUNTO CUARTO BAÑO | Revisión | OK |
| 11 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | P2 FRENTE AULA 26 | Revisión | OK |
| 12 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | P2 FRENTE AULA 25 | Revisión | OK |
| 13 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/01/2014 | P2 FRENTE AULA 23 | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1