**TITULAR INSTALACIÓN:** EDIFICIO SAN JERONIMO

**DIRECCIÓN:** C/ RECTOR LOPEZ ARGUETA, 18010, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG-6 ABC | 702 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 21 | PG-6 ABC | 1707 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | P1 FRENTE ESCALERA | Revisión | OK |
| 22 | PG-6 ABC | 804 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | P1 JUNTO AULA 16 | Revisión | OK |
| 23 | PG-6 ABC | 1430 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | P1 ESCALERAS | Revisión | OK |
| 24 | PG-6 ABC | 226107 | 01/01/2007 | 01/01/2017 | P2 FRENTE AULA 25 | Revisión | OK |
| 25 | PG-6 ABC | 1543 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | P2 FRENTE AULA 25 | Revisión | OK |
| 26 | PG-6 ABC | 1608 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | P2 FRENTE AULA 23 | Revisión | OK |
| 27 | PG-6 ABC | 1728 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | P2 JUNTO DPTO T5 | Revisión | OK |
| 28 | NC5 - CO2 | 689 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | P2 JUNTO AULA 26 | Revisión | OK |
| 29 | PG-6 ABC | 1175 | 01/01/2012 | 01/01/2017 | PB SALON DE GRADOS | Revisión | OK |
| 30 | PG-6 ABC | 635070 | 01/01/2017 |  | PB CONSERJERIA | Revisión | OK |
| 31 | NC5 - CO2 | 10026034 | 01/01/1999 | 01/01/2016 | PB COCINA | Revisión | OK |
| 32 | PG-6 ABC | 565950 | 01/01/2016 |  | P2 JUNTO AULA 28 | Revisión | OK |
| 33 | NC5 - CO2 | 1654 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | PB SALA USOS MULTIPLES | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 34 | PG6-ABC | 669766 | 01/01/2018 |  | P1 PASILLO FRENTE AULA 13 | Dotación | DOT |
| 35 | PG6-ABC | 669763 | 01/01/2018 |  | P2 JUNTO AULA 22 | Dotación | DOT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 2