**TITULAR INSTALACIÓN:** FACULTAD DE COMUNICACION Y DOCUMENTACION

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DE INCENDIOS ANALOGICA | 1 | OK |
| DETECTOR INCENDIOS | 47 | OK |
| PULSADOR ANALOGICO DE ALARMA DIRECCIONABLE | 12 | OK |
| SIRENA INTERIOR | 11 | OK |
| SIRENA EXTERIOR | 1 | OK |
| DETECTOR OPTICO ANALOGICO | 11 | OK |
| SIRENA OPTICO-ACUSTICA DIRECCIONABLE PARA CONEXIÓN DIRECTA A LAZO | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1