**TITULAR INSTALACIÓN:** FACULTAD DE COMUNICACION Y DOCUMENTACION

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | NC5-CO2 | 336572 | 01/01/1999 | 01/09/2014 | FOTOCOPIADORA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 1326 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | MANTENIMIENTO | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 1738 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | CONSERJERIA | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 1116 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | FRENTE CAPILLA | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 7644823 | 01/01/2000 | 01/01/2017 | FRENTE CAPILLA | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 698381 | 01/01/2017 |  | PASILLO FRENTE DPTO COMUNIC. | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 533 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | PASILLO JUNTO ESCALERA | Revisión | OK |
| 8 | PG9-ABC | 4074 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | CALDERA 1 PB | Revisión | OK |
| 9 | NC5-CO2 | 637 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | PB LABORATORIO 2 | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 698383 | 01/01/2017 |  | PAILLO FRENTE LABORATORIO 3 | Revisión | OK |
| 11 | NC5-CO2 | 678 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | PB LABORATORIO 4 | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 535 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | PASILLO FRENTE LAB.4 | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 650 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | PASILLO FRENTE LAB.5 | Revisión | OK |
| 14 | NC5-CO2 | 414 | 01/01/2012 | 01/05/2017 | LABORATORIO 5 | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 1174 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | PASILLO JUNTO CALDERA | Revisión | OK |
| 16 | NC5-CO2 | 5935 | 01/01/2017 |  | CALDERA 2 PB | Revisión | OK |
| 17 | NC5-CO2 | 53982 | 01/01/2016 |  | PLATO TV | Revisión | OK |
| 18 | PG6-ABC | 1662 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | PASILLO FRENTE PLATO TV | Revisión | OK |
| 19 | PG6-ABC | 421 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | PASILLO JUNTO PLATO | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1