**TITULAR INSTALACIÓN:** FACULTAD DE COMUNICACION Y DOCUMENTACION

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 39 | PG6-ABC | 595 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | P1 JUNTO SALA MAQUINAS | Revisión | OK |
| 40 | PG6-ABC | 1037 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | P1 JUNTO SALA AULA | Revisión | OK |
| 41 | PG6-ABC | 227 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | P1 FRENTE DESPACHO | Revisión | OK |
| 42 | PG6-ABC | 153 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | SALON DE GRADOS P1 | Revisión | OK |
| 43 | PG6-ABC | 358776 | 01/10/1998 | 01/09/2013 | PASILLO P2 | Nulo | NULO |
| 44 | PG6-ABC | 358875 | 01/10/1998 | 01/09/2013 | PASILLO P2 | Nulo | NULO |
| 45 | PG6-ABC | 358877 | 01/10/1998 | 01/09/2013 | PASILLO P2 | Nulo | NULO |
| 46 | PG6-ABC | 85016 | 01/01/2003 | 01/01/2018 | PASILLO P2 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 47 | PG6-ABC | 125169 | 01/01/2009 | 01/09/2014 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 48 | PG6-ABC | 1528 | 01/01/2011 | 01/09/2016 | ESCALERA P3 TORREON | Revisión | OK |
| 49 | PG6-ABC | 358777 | 01/10/1998 | 01/09/2013 | P3 TORREON | Nulo | NULO |
| 50 | PG6-ABC | 358778 | 01/10/1998 | 01/09/2013 | PASILLO P3 TORREON | Nulo | NULO |
| 51 | PG6-ABC | 388765 | 01/10/1998 | 01/09/2013 | P3 TORREON | Nulo | NULO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 3