**TITULAR INSTALACIÓN:** RESIDENCIA UNIVERSITARIA CORRALA DE SANTIAGO

**DIRECCIÓN:** C/ SANTIAGO, 5, 18071, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 58295 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PLANTA 1 PASILLO | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 58300 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PLANTA 2 | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 60910 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PLANTA 3 | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 58316 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PLANTA BAJA | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 925 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 1319 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | ALMACEN | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1