**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

**DIRECCIÓN:** PASEO UNIVERSITARIO FUENTE NUEVA, 18071, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAD FUENTE NUEVA, OFICINAS Y CAFETERIA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 101353 | 01/01/2004 | 01/04/2014 | ADMINISTRACION | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 72571 | 01/01/2009 | 01/04/2014 | ADMINISTRACION | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 753148 | 01/06/2000 | 01/04/2016 | BAJO PISCINA | Revisión | OK |
| 4 | NC5-CO2 | 868 | 01/01/2013 | 02/05/2018 | BAJO PISCINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 5 | PG25-ABC | 788025 | 01/01/2002 | 01/04/2017 | BAJO PISCINA | Revisión | OK |
| 6 | NC5-CO2 | 551876 | 01/12/2001 | 01/09/2016 | BAJO PISCINA | Revisión | OK |
| 7 | PG12-ABC | 4846 | 01/01/2017 |  | BAJO PISCINA | Revisión | OK |
| 8 | NC5-CO2 | 1085 | 01/01/2013 | 02/05/2018 | BAJO PISCINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 9 | NC5-CO2 | 3938 | 01/01/2017 |  | SALA DE CALDERAS | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 1550 | 01/01/2013 | 02/05/2018 | SALA DE CALDERAS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 11 | PG6-ABC | 753159 | 01/06/2000 | 01/04/2016 | SALA DE CALDERAS | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 6293177 | 01/01/1998 | 01/04/2013 | VESTUARIO PISCINA | Nulo | NULO |
| 13 | NC2-CO2 | 312890 | 01/09/1999 | 01/04/2014 | VESTUARIO PISCINA | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 8559897 | 01/01/2002 | 01/04/2015 | CAFETERIA | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 698377 | 01/01/2017 |  | CAFETERIA | Revisión | OK |
| 16 | NC5-CO2 | 3473 | 01/01/2017 |  | PABELLON 2 ALMACEN 2 | Revisión | OK |
| 17 | PG12-ABC | 4746 | 01/01/2017 |  | PABELLON 2 | Revisión | OK |
| 18 | PG6-ABC | 73444 | 01/01/2009 | 01/04/2014 | PABELLON 2 | Revisión | OK |
| 19 | PG6-ABC | 7534192 | 01/04/2000 | 01/04/2016 | PABELLON 2 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 1