**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

**DIRECCIÓN:** PASEO UNIVERSITARIO FUENTE NUEVA, 18071, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAD FUENTE NUEVA, OFICINAS Y CAFETERIA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG6-ABC | 73491 | 01/01/2009 | 01/04/2014 | PABELLON 1 | Revisión | OK |
| 21 | PG6-ABC | 1444 | 01/01/2013 | 02/05/2018 | PABELLON 1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 22 | PG6-ABC | 4734 | 01/01/2017 |  | PABELLON 1 CALDERA | Revisión | OK |
| 23 | PG6-ABC | 73920 | 01/01/2009 | 01/04/2014 | PABELLON 1 | Revisión | OK |
| 24 | PG6-ABC | 73448 | 01/01/2009 | 01/04/2014 | PABELLON 1 | Revisión | OK |
| 25 | PG6-ABC | 73773 | 01/01/2009 | 01/04/2014 | PABELLON 1 | Revisión | OK |
| 26 | PG6-ABC | 72633 | 01/01/2009 | 01/04/2014 | PABELLON 1 | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 2