**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

**DIRECCIÓN:** POLIGONO CAMPUS DE CARTUJA, S/N, 18012, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAD CARTUJA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 7748929 | 01/09/2000 | 01/04/2014 | ALMACEN 1 | Revisión | OK |
| 2 | PG25-ABC | 14 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | CALDERAS | Recarga | RC |
| 3 | PG6-ABC | 635064 | 01/01/2017 |  | ALAMACEN | Revisión | OK |
| 4 | NC5-CO2 | 595 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | OFICINA | Revisión | OK |
| 5 | NC5-CO2 | 24 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | CUADRO DE LUCES | Revisión | OK |
| 6 | PG9-ABC | 667033 | 01/01/2017 |  | PABELLON ENTRADA | Revisión | OK |
| 7 | NC5-CO2 | 12353 | 01/01/2017 |  | PABELLON HUECO ESCALERA | Revisión | OK |
| 8 | PG9-ABC | 667034 | 01/01/2017 |  | CALDERAS | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 1