**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

**DIRECCIÓN:** PASEO UNIVERSITARIO FUENTE NUEVA, 18001, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**PABELLON UNIVERSIDAD

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: BIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | BIE 25/20 | 15771 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | ENTRADA | Revisión | OK |
| 2 | BIE 25/20 | 15766 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | VESTUARIO ABCD | Revisión | OK |
| 3 | BIE 25/20 | 10724 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | VESTUARIO ABCD | Revisión | OK |
| 4 | BIE 25/20 | 15767 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | VESTUARIO ABCD | Revisión | OK |
| 5 | BIE 25/20 | 15762 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | PISTA BALONCESTO | Revisión | OK |
| 6 | BIE 25/20 | 15764 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | PISTA BALONCESTO | Revisión | OK |
| 7 | BIE 25/20 | 15769 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | P1 FRENTE ASCENSOR | Revisión | OK |
| 8 | BIE 25/20 | 15770 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | PISTA BALONCESTO | Revisión | OK |
| 9 | BIE 25/20 | 20725 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | PISTA BALONCESTO | Revisión | OK |
| 10 | BIE 25/20 | 17324 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | PISTA BALONCESTO | Revisión | OK |
| 11 | BIE 25/20 | 15768 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | P2 JUNTO SALA 2 | Revisión | OK |
| 12 | BIE 25/20 | 15765 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | PB VESTUARIO | Revisión | OK |
| 13 | BIE 25/20 | 15763 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | SOTANO | Revisión | OK |
| 14 | GRUPO PRESION |  | 01/01/1970 | 01/01/1970 |  | Revisión | MAL |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 1