**TITULAR INSTALACIÓN:** CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

**DIRECCIÓN:** PASEO UNIVERSITARIO FUENTE NUEVA, 18001, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**PABELLON UNIVERSIDAD

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | NC5-CO2 | 115 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | SOTANO | Revisión | OK |
| 21 | NC5-CO2 | 1236 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | SOTANO GRUPO DE PRESION | Revisión | OK |
| 22 | PG6-ABC | 869 | 01/01/2015 |  | SOTANO GRUPO DE PRESION | Revisión | OK |
| 23 | PG6-ABC | 4955001 | 01/03/2017 |  | VESTUARIO ARBITROS EXTERIOR | Revisión | OK |
| 24 | PG6-ABC | 4955091 | 01/03/2017 |  | VESTUARIOS 1 EXTERIOR | Revisión | OK |
| 25 | PG6-ABC | 4955082 | 01/03/2017 |  | VESTUARIOS 2 EXTERIOR | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 2