**TITULAR INSTALACIÓN:** TORRES MORENTE S.A.

**DIRECCIÓN:** AVDA. INCAR, 8, PARQUE METROPOLITANO, 18130, ESCÚZAR, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**PUESTOS VARIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 615970 | 01/01/2016 |  | CASA BLANCA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 616897 | 01/01/2016 |  | ALOMARTES | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 615971 | 01/01/2016 |  | DE LOS POSTO | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 616906 | 01/01/2016 |  | DE LOS POSTO | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 615973 | 01/01/2016 |  | DE LOS POSTO | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 616902 | 01/01/2016 |  | CARTUJA | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 616905 | 01/01/2016 |  | CAMPOTEJAR | Revisión | OK |
| 8 | EXT. CO2 5 Kg. Mod. CO25KG (89B) | 1341 | 01/01/2016 |  | PORCUNA | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 616900 | 01/01/2016 |  | DEHESAS DE GUADIX | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 616898 | 01/01/2016 |  | BRACANA | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 615972 | 01/01/2016 |  | MORACEDA | Revisión | OK |
| 12 | PG9-ABC | 2750 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | CASANUEVA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

03/08/18 303

HOJA Nº: 1