**TITULAR INSTALACIÓN:** INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

**DIRECCIÓN:** CALLE ANCHA DE SANTO DOMINGO, 1 , 18009 GRANADA



**EMPLAZAMIENTO:**INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 0689650 | 07/12/2000 | 01/07/2017 | ARCHIVO C/FABRICA VIEJA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 7304450 | 07/12/2000 | 01/07/2017 | ARCHIVO C/FABRICA VIEJA | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 7303607 | 07/12/2000 | 01/07/2017 | REGISTRO | Revisión | OK |
| 4 | NC5-CO2 | 2788 | 07/01/2015 |  | JUNTO CAJA FUERTE | Revisión | OK |
| 5 | NC2-CO2 | 100614 | 07/01/1998 | 01/07/2014 | SERVIDOR | Nulo | NULO |
| 6 | PG6-ABC | 7303801 | 07/12/2000 | 01/07/2017 | OFICINA PLANTA 1 | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 7303611 | 07/12/2000 | 01/07/2017 | COORDINADORA PROVINCIAL | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 7304452 | 07/12/2000 | 01/07/2017 | GESTION ADMINISTRATIVA P2 | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 7303831 | 07/12/2000 | 01/07/2017 | GESTION ADMINISTRATIVA P2 | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/09/18 603

HOJA Nº: 1