**TITULAR INSTALACIÓN:** TAHONA DEL PASEO S.L.L.

**DIRECCIÓN:** PLAZA TAHONA, 7, 18500, GUADIX, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 573820 | 01/01/2016 |  | HORNO | Revsión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 937007 | 01/01/2002 | 09/07/2018 | HORNO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | PG6-ABC | 937037 | 01/01/2002 | 09/07/2018 | HORNO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 4 | PG6-ABC | 8415329 | 01/01/2002 | 01/02/2017 | HORNO | Revsión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 937005 | 01/01/2002 | 09/07/2018 | HORNO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 6 | PG6-ABC | 760790 | 01/01/2001 | 09/07/2018 | HORNO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 7 | PG6-ABC | 549705 | 01/01/2000 | 01/02/2017 | HORNO | Revsión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 937038 | 01/01/2002 | 09/07/2018 | TIENDA AVDA BUENOS AIRES | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 9 | PG6-ABC | 573817 | 01/01/2016 |  | TIENDA AVDA BUENOS AIRES | Revsión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 21 | 01/01/2011 | 01/04/2016 | TIENDA AVDA MEDINA OLMOS | Revsión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 1