**TITULAR INSTALACIÓN:** GIMNASIO TRIUNFO S.A.

**DIRECCIÓN:** C/ ANCHA DE CAPUCHINOS, 7-9, 18012, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG-25 ABC | 6437467 | 01/05/1998 | 01/05/2013 | ENTRADA | Nulo | NULO |
| 2 | PG-6 ABC | 859124 | 05/02/2018 |  | VESTUARIO FEMENINO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | PG-6 ABC | 859121 | 05/02/2018 |  | PASILLO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 4 | PG-6 ABC | 859154 | 05/02/2018 |  | SALA ARTES MARCIALES | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 5 | PG-6 ABC | 859131 | 05/02/2018 |  | SALA MAQUINAS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 6 | PG-6 ABC | 859120 | 05/02/2018 |  | SALA MAQUINAS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 7 | PG-6 ABC | 859130 | 05/02/2018 |  | ENTRADA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

08/08/18

HOJA Nº: 1