**TITULAR INSTALACIÓN:** SERVIOCIO LOS MONDRAGONES S.L.

**DIRECCIÓN:** GRAN VIA COLON, 14, PUERTA A, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**GIMNASIO UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 8677 | 31/07/2014 | 27/07/2018 | HALL-RECEPCIÓN | Revisión | OK |
| 2 | NC5-CO2 | 525 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | HALL-RECEPCIÓN | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 8698 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | HALL-RECEPCIÓN | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 8674 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | DIRECCION | Recarga | RC |
| 5 | PG6-ABC | 8704 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | ASESORIA DEPORTIVA | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 8693 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | PASILLO VESTUARIOS | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 8661 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | PASILLO VESTUARIOS | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 8675 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | ENTRADA SALA DIRIGIDAS | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 3850355 | 31/07/2014 | 01/04/2017 | VESTUARIO MASCULINO | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 8682 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | VESTUARIO FEMENINO | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 8669 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | PASILLO PISCINA | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 8665 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | PASILLO PISCINA | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 8676 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | PASILLO PISCINA | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 8670 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | ENTRADA PISCINA | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 4193 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | PISCINA | Recarga | RC |
| 16 | PG6-ABC | 8696 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | PISCINA | Recarga | RC |
| 17 | PG6-ABC | 8662 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | PISCINA | Revisión | OK |
| 18 | PG6-ABC | 8668 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | PISCINA | Revisión | OK |
| 19 | PG6-ABC | 8660 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | PISCINA | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

03/08/18 303

HOJA Nº: 1