**TITULAR INSTALACIÓN:** SERVIOCIO LOS MONDRAGONES S.L.

**DIRECCIÓN:** GRAN VIA COLON, 14, PUERTA A, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**GIMNASIO UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 39 | NC5-CO2 | 101 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | SOTANO | Revisión | OK |
| 40 | PG6-ABC | 4203 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | SOTANO | Revisión | OK |
| 41 | NC5-CO2 | 694 | 31/07/2014 | 01/01/1970 | SOTANO | Revisión | OK |
| 42 | PG6-ABC | 4200 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | SOTANO | Revisión | OK |
| 43 | PG6-ABC | 4209 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | SOTANO | Revisión | OK |
| 44 | NC5-CO2 | 448 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | SOTANO | Revisión | OK |
| 45 | NC5-CO2 | 128 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | EQUIPO CIRCULADORA | Revisión | OK |
| 46 | PG6-ABC | 4214 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | ZONA FISIOTERAPIA | Revisión | OK |
| 47 | PG6-ABC | 4195 | 31/07/2014 | 01/07/2014 | ZONA FISIOTERAPIA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

03/08/18 303

HOJA Nº: 3