**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS CARTUJA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: BIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | ALMACEN | Revisión | OK |
| 2 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | ALMACEN PASILLO | Revisión | OK |
| 3 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | GARAJE PLAZA 70 | Revisión | OK |
| 4 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | GARAJE | Revisión | OK |
| 5 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | ENTRADA GARAJE | Revisión | OK |
| 6 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | JUNTO RECEPCION | Revisión | OK |
| 7 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | HALL PB | Revisión | OK |
| 8 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 9 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 10 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 11 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 12 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | ENTRADA SALON ACTOS | Revisión | OK |
| 13 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | ENTRADA SALON ACTOS | Revisión | OK |
| 14 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 15 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 16 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | ENTRADA BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 17 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 18 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | PAILLO P1 | Revisión | OK |
| 19 | BIE 25/20 |  | 01/01/1970 | 01/07/2014 | PASILLO P1 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1