**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS CARTUJA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 239340 | 01/01/2006 | 01/01/2014 | BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 758 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 165 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 196 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 500 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 698 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 257 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 1490 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | AULA 0 | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 1389 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 135 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 1324 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 1035 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 13 | PG6-ABC | 879 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 14 | NC5 CO2 | 647 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | HAB CENTRAL INCENDIOS | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 77 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | HAB CENTRAL INCENDIOS | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 536 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 17 | PG6-ABC | 621 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ENTRADA CALDERAS | Revisión | OK |
| 18 | PG6-ABC | 1513 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 19 | PG6-ABC | 628 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1