**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS CARTUJA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG6-ABC | 1215 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 21 | PG6-ABC | 141 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 22 | PG6-ABC | 787 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 23 | PG6-ABC | 1015 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 24 | PG6-ABC | 1112 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 25 | PG6-ABC | 1442 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 26 | PG6-ABC | 133 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ENTRADA G.ELECTROGENO | Revisión | OK |
| 27 | PG6-ABC | 996 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 28 | PG6-ABC | 1575 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | GARAJE | Revisión | OK |
| 29 | PG6-ABC | 1405 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | P1 FOTOCOPIADORA | Revisión | OK |
| 30 | PG6-ABC | 1686 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | HALL GARAJE | Revisión | OK |
| 31 | PG6-ABC | 313 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | HALL GARAJE | Revisión | OK |
| 32 | NC5 CO2 | 26717 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Revisión | OK |
| 33 | NC5 CO2 | 26763 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | CENTRO DE TRANSFORMACION | Revisión | OK |
| 34 | PG6-ABC | 316 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GRUPO ELECTROGENO | Revisión | OK |
| 35 | PG6-ABC | 168 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GIMNASIO | Revisión | OK |
| 36 | PG6-ABC | 615969 | 01/01/2016 |  | RECEPCION | Revisión | OK |
| 37 | PG6-ABC | 418 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALA DE JUNTAS | Revisión | OK |
| 38 | PG6-ABC | 1518 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ENTRADA SALA JUNTAS | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 2