**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS CARTUJA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 39 | PG6-ABC | 314 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | DIRECCION P1 | Revisión | OK |
| 40 | PG6-ABC | 744 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO HALL P1 | Revisión | OK |
| 41 | PG6-ABC | 1392 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SECRETARIA P1 | Revisión | OK |
| 42 | PG6-ABC | 122 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | P1 PASILLO | Revisión | OK |
| 43 | PG6-ABC | 808 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SECRETARIA DOCENCIA | Revisión | OK |
| 44 | PG6-ABC | 560 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PB PASILLO | Revisión | OK |
| 45 | PG6-ABC | 509 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO FRENTE SALA 1 | Revisión | OK |
| 46 | PG6-ABC | 709 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO FRENTE SALA 5 | Revisión | OK |
| 47 | PG6-ABC | 1335 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | GARAJE PLAZA 36 | Revisión | OK |
| 48 | PG6-ABC | 11 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | CAFETERIA P2 | Revisión | OK |
| 49 | PG6-ABC | 118 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | CAFETERIA P2 | Revisión | OK |
| 50 | PG6-ABC | 4788 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ENTRADA SIST. INFORMACION | Revisión | OK |
| 51 | PG6-ABC | 36 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | JUNTO OBSER. VIGILANCIA | Revisión | OK |
| 52 | PG6-ABC | 455 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GARAJE PLAZA 70 | Revisión | OK |
| 53 | PG6-ABC | 766 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 54 | PG6-ABC | 1655 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 55 | PG6-ABC | 988 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 56 | PG6-ABC | 528 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 57 | NC5 CO2 | 9047635 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | INFORMATICA | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 3