**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS CARTUJA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 58 | PG6-ABC | 391 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 59 | PG6-ABC | 275 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 60 | PG6-ABC | 398 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 61 | PG6-ABC | 1377 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 62 | PG6-ABC | 1233 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 63 | PG6-ABC | 291 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 64 | PG6-ABC | 1285 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 65 | PG6-ABC | 227 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALON DE ACTOS | Revisión | OK |
| 66 | PG6-ABC | 67 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | HALL PB | Revisión | OK |
| 67 | PG6-ABC | 88 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALA USOS MULTIPLES | Revisión | OK |
| 68 | PG6-ABC | 1121 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | REPROGRAFIA | Revisión | OK |
| 69 | PG6-ABC | 284 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | HALL PB | Revisión | OK |
| 70 | PG6-ABC | 1637 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | AREA DE GESTION | Revisión | OK |
| 71 | PG6-ABC | 735 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | AULA PREFABRICADO | Revisión | OK |
| 72 | PG6-ABC | 1432 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ALMACEN SOTANO | Revisión | OK |
| 73 | PG6-ABC | 311 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ALMACEN BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 74 | PG6-ABC | 243 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ALMACEN BIBLIOTECA | Revisión | OK |
| 75 | PG6-ABC | 195 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ALMACEN SOTANO | Revisión | OK |
| 76 | PG6-ABC | 384 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ALMACEN 3 SOTANO | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 4