**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS CARTUJA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 77 | PG6-ABC | 1258 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ALMACEN 3 SOTANO | Revisión | OK |
| 78 | PG6-ABC | 1577 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ALMACEN 2 SOTANO | Revisión | OK |
| 79 | PG6-ABC | 1276 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | ALMACEN 1 SOTANO | Revisión | OK |
| 80 | PG6-ABC | 1379 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | SALA CALDERA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 5