**TITULAR INSTALACIÓN:** DELEGACION TERRITORIAL DE ECONOMIA E INNOVACION

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA JOSE ANTONIO MESA GARCIA, 2, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**C. PUBLICO FORM. EMPLEO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG-6 ABC | 135929 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | P1 PASILLO P.NUEVA | Revisión | OK |
| 21 | PG-6 ABC | 134461 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | P1 PASILLO P.NUEVA | Revisión | OK |
| 22 | PG-6 ABC | 134463 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | P1 PASILLO P.NUEVA | Revisión | OK |
| 23 | NC5-CO2 | 338035 | 01/01/2004 | 01/01/2015 | P1 AULA 10 P.NUEVA | Revisión | OK |
| 24 | NC5-CO2 | 15302 | 01/01/2003 | 01/01/2014 | P2 PASILLO P.NUEVA | Revisión | OK |
| 25 | PG-6 ABC | 132833 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | P2 PASILLO P.NUEVA | Revisión | OK |
| 26 | PG-6 ABC | 135614 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PB AULA 8 CARPINTERIA | Revisión | OK |
| 27 | PG-6 ABC | 134393 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PB AULA 8 CARPINTERIA | Revisión | OK |
| 28 | PG-6 ABC | 132987 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PB AULA 8 CARPINTERIA | Revisión | OK |
| 29 | PG-6 ABC | 132898 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PB AULA 8 CARPINTERIA | Revisión | OK |
| 30 | PG-6 ABC | 134439 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | TALLER MECANICA | Revisión | OK |
| 31 | PG-6 ABC | 134413 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | TALLER MECANICA | Revisión | OK |
| 32 | PG-6 ABC | 136264 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | TALLER MECANICA | Revisión | OK |
| 33 | PG-6 ABC | 133306 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | TALLER MECANICA | Revisión | OK |
| 34 | NC5-CO2 | 3388038 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 35 | PG-6 ABC | 132804 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 36 | PG-6 ABC | 132937 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 37 | NC5-CO2 | 318550 | 01/01/2009 | 01/01/2015 | CARPINTERIA METALICA | Revisión | OK |
| 38 | NC5-CO2 | 706 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | CARPINTERIA METALICA | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 2