**TITULAR INSTALACIÓN:** DELEGACION TERRITORIAL DE ECONOMIA E INNOVACION

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA JOSE ANTONIO MESA GARCIA, 2, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**C. PUBLICO FORM. EMPLEO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 39 | PG-6 ABC | 134402 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | SOLDADURA PB | Revisión | OK |
| 40 | NC5-CO2 | 318555 | 01/01/2009 | 01/01/2015 | SOLDADURA PB | Revisión | OK |
| 41 | NC5-CO2 | 338298 | 01/01/2005 | 01/01/2015 | CUADRO ELECTRICO PB | Revisión | OK |
| 42 | PG-6 ABC | 134467 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | COCHERA PB | Revisión | OK |
| 43 | PG-6 ABC | 132995 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | ALMACEN FRIO PB | Revisión | OK |
| 44 | PG-6 ABC | 56906 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | CALDERA | Revisión | OK |
| 45 | PG-6 ABC | 1812 | 01/01/2017 |  | CALDERA | Revisión | OK |
| 46 | PG-6 ABC | 135948 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PB PASILLO | Revisión | OK |
| 47 | NC5-CO2 | 338040 | 01/01/2004 | 01/01/2015 | PB ASCENSOR | Revisión | OK |
| 48 | PG-6 ABC | 136122 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PB AULA 4 FONTANERIA | Revisión | OK |
| 49 | NC5-CO2 | 1688 | 01/01/2014 | 01/01/2014 | PB AULA 4 FONTANERIA | Revisión | OK |
| 50 | PG-6 ABC | 132722 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | PB ALMACEN | Revisión | OK |
| 51 | PG-6 ABC | 134423 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | SALON ACTOS | Revisión | OK |
| 52 | PG-6 ABC | 134454 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | SALON ACTOS | Revisión | OK |
| 53 | PG-6 ABC | 132939 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | TALLER CHAPA | Revisión | OK |
| 54 | PG-6 ABC | 134444 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | TALLER CHAPA | Revisión | OK |
| 55 | PG-6 ABC | 136209 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | TALLER CHAPA | Revisión | OK |
| 56 | PG-6 ABC | 135513 | 01/01/2006 | 01/01/2016 | JARDIN-DEPOSITO | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 3