**TITULAR INSTALACIÓN:** DELEGACION TERRITORIAL DE ECONOMIA E INNOVACION

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA JOSE ANTONIO MESA GARCIA, 2, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**C. PUBLICO FORM. EMPLEO

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: BIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/06/2017 | PB HALL | Revisión | OK |
| 2 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/06/2017 | PB HALL | Revisión | OK |
| 3 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/06/2017 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 4 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/06/2017 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 5 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/06/2017 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 6 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/06/2017 | PASILLO P3 | Revisión | OK |
| 7 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/06/2017 | PASILLO P1 P.NUEVA | Revisión | OK |
| 8 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/06/2017 | PASILLO P1 P.NUEVA | Revisión | OK |
| 9 | BIE 45/20 |  | 01/01/1970 | 01/06/2017 | PASILLO P2 P.NUEVA | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1