**TITULAR INSTALACIÓN:** RESIDENCIA GRANADA U.T.E.

**DIRECCIÓN:** CTRA. ALFACAR, 28, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA FERNANDO RIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG-6 ABC | 830 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | P2 PASILLO B | Revisión | OK |
| 2 | PG-6 ABC | 1103 | 01/01/2007 | 01/02/2017 | P2 PASILLO B | Revisión | OK |
| 3 | PG-6 ABC | 167 | 01/01/2007 | 01/02/2017 | P2 PASILLO B | Revisión | OK |
| 4 | PG-6 ABC | 448985 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P2 PASILLO B | Revisión | OK |
| 5 | PG-6 ABC | 558917 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P2 PASILLO B | Revisión | OK |
| 6 | PG-6 ABC | 448957 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P2 PASILLO B | Revisión | OK |
| 7 | PG-6 ABC | 910 | 01/01/2007 | 01/02/2017 | P2 PASILLO B | Revisión | OK |
| 8 | PG-6 ABC | 448938 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 PASILLO B | Revisión | OK |
| 9 | PG-6 ABC | 448936 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 PASILLO B | Revisión | OK |
| 10 | PG-6 ABC | 448988 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 PASILLO B | Revisión | OK |
| 11 | PG-6 ABC | 448959 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 PASILLO B | Revisión | OK |
| 12 | PG-6 ABC | 590393 | 01/05/2007 | 01/02/2017 | P1 PASILLO B | Revisión | OK |
| 13 | PG-6 ABC | 40266 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | P1 PASILLO B | Revisión | OK |
| 14 | PG-6 ABC | 590271 | 01/05/2007 | 01/01/2014 | P1 PASILLO B | Revisión | OK |
| 15 | PG-6 ABC | 5046317 | 01/05/2005 | 01/01/2016 | P1 PASILLO B | Revisión | OK |
| 16 | PG-6 ABC | 448926 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 PASILLO B | Revisión | OK |
| 17 | PG-6 ABC | 958 | 01/01/2007 | 01/02/2017 | P1 PASILLO B | Recarga | RC |
| 18 | PG-6 ABC | 448928 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 PASILLO B | Revisión | OK |
| 19 | PG-6 ABC | 274 | 01/01/2007 | 01/01/2014 | PB CUARTO CONTADORES | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 1