**TITULAR INSTALACIÓN:** RESIDENCIA GRANADA U.T.E.

**DIRECCIÓN:** CTRA. ALFACAR, 28, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA FERNANDO RIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | PG-6 ABC | 44920 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | PB CUARTO CONTADORES | Revisión | OK |
| 21 | PG-6 ABC | 448919 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB B049 | Revisión | OK |
| 22 | PG-6 ABC | 884 | 01/01/2007 | 01/02/2017 | PB B043 | Revisión | OK |
| 23 | PG-6 ABC | 134 | 01/01/2007 | 01/02/2017 | PB B039 | Revisión | OK |
| 24 | PG-6 ABC | 1232 | 01/01/2007 | 01/02/2017 | PB B033 | Revisión | OK |
| 25 | PG-6 ABC | 448946 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB B027 | Revisión | OK |
| 26 | PG-6 ABC | 746 | 01/01/2007 | 01/02/2017 | PB B021 | Revisión | OK |
| 27 | PG-6 ABC | 830 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | PB B017 | Recarga | RC |
| 28 | PG-6 ABC | 448970 | 01/10/2000 | 01/02/2017 | PB B015 | Revisión | OK |
| 29 | PG-6 ABC | 448929 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB B007 | Revisión | OK |
| 30 | PG-6 ABC | 448972 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB B001 | Revisión | OK |
| 31 | PG-6 ABC | 1333 | 01/01/2007 | 01/02/2017 | PB B018 | Revisión | OK |
| 32 | PG-6 ABC | 635078 | 01/01/2017 |  | PB B042 | Revisión | OK |
| 33 | PG-6 ABC | 1552 | 01/01/2007 | 01/01/2017 | PB B LAVANDERIA | Revisión | OK |
| 34 | PG-6 ABC | 1380 | 01/01/2007 | 01/01/2017 | PB B032 | Revisión | OK |
| 35 | PG-6 ABC | 448953 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB B FRENTE CONTADORES | Revisión | OK |
| 36 | PG-6 ABC | 448971 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB B028 | Revisión | OK |
| 37 | PG-6 ABC | 772 | 01/01/2007 | 01/01/2017 | PB B024 | Revisión | OK |
| 38 | PG-6 ABC | 1111 | 01/01/2007 | 01/01/2017 | PB B020 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 2