**TITULAR INSTALACIÓN:** RESIDENCIA GRANADA U.T.E.

**DIRECCIÓN:** CTRA. ALFACAR, 28, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA FERNANDO RIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 39 | PG-6 ABC | 245 | 01/01/2007 | 01/01/2014 | RECEPCION | Revisión | OK |
| 40 | PG-6 ABC | 448967 | 01/10/2000 | 01/02/2017 | PB B016 | Recarga | RC |
| 41 | PG-6 ABC | 448969 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB B010 | Revisión | OK |
| 42 | PG-6 ABC | 448937 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB B004 | Revisión | OK |
| 43 | PG-6 ABC | 448980 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB ESCALERAS | Revisión | OK |
| 44 | PG-6 ABC | 7193597 | 01/10/1999 | 01/02/2017 | CAFETERIA | Revisión | OK |
| 45 | PG-6 ABC | 448950 | 01/01/2000 | 01/01/2016 | CAFETERIA | Revisión | OK |
| 46 | PG-6 ABC | 537988 | 01/01/2001 | 01/01/2016 | CAFETERIA | Recarga | RC |
| 47 | PG-6 ABC | 1111169 | 01/09/2015 |  | CONTADORES EDIF A | Revisión | OK |
| 48 | PG-6 ABC | 255201 | 01/01/2010 | 01/06/2015 | LAVANDERIA EDIF A | Revisión | OK |
| 49 | PG-6 ABC | 448973 | 01/10/2000 | 01/02/2017 | PB EDIF A | Revisión | OK |
| 50 | NC5-CO2 | 1471376 | 01/03/2008 | 01/01/2014 | PB A CONTADORES | Revisión | OK |
| 51 | PG-6 ABC | 9731 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | ENTREPLANTA EDIF A | Recarga | RC |
| 52 | PG-6 ABC | 1588 | 01/01/2007 | 01/02/2017 | PB EDIF A | Revisión | OK |
| 53 | PG-6 ABC | 39894 | 01/01/2008 | 01/01/2017 | PB EDIF A | Revisión | OK |
| 54 | PG-6 ABC | 537924 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB EDIF A | Revisión | OK |
| 55 | PG-6 ABC | 448952 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB EDIF A | Revisión | OK |
| 56 | PG-6 ABC | 40265 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | PB EDIF A | Revisión | OK |
| 57 | PG-6 ABC | 448966 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | PB EDIF A | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 3