**TITULAR INSTALACIÓN:** RESIDENCIA GRANADA U.T.E.

**DIRECCIÓN:** CTRA. ALFACAR, 28, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA FERNANDO RIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 77 | PG-6 ABC | 39992 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | PB ESCALERA EDIF A | Revisión | OK |
| 78 | NC5-CO2 | 1471373 | 01/03/2008 | 01/01/2014 | PB ESCALERA EDIF A | Revisión | OK |
| 79 | PG-6 ABC | 5046330 | 01/05/2003 | 01/01/2016 | PB ESCALERA EDIF A | Revisión | OK |
| 80 | PG-6 ABC | 736358 | 01/09/2002 | 01/03/2015 | ENTREPLANTA A-E2 | Revisión | OK |
| 81 | PG-6 ABC | 669213 | 01/01/2017 |  | PB A045 | Recarga | RC |
| 82 | PG-6 ABC | 39592 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | PB A049 | Revisión | OK |
| 83 | PG-6 ABC | 962 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | PB A055 | Revisión | OK |
| 84 | PG-6 ABC | 5046323 | 01/05/2005 | 01/01/2015 | P1 JUNTO ASCENSOR A | Revisión | OK |
| 85 | PG-6 ABC | 448948 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 A101 | Revisión | OK |
| 86 | PG-6 ABC | 448952 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 A104 | Revisión | OK |
| 87 | PG-6 ABC | 448981 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 A108 | Revisión | OK |
| 88 | PG-6 ABC | 5046324 | 01/05/2005 | 01/01/2016 | P1 A109 | Revisión | OK |
| 89 | PG-6 ABC | 136623 | 01/11/2005 | 01/01/2016 | P1 A112 | Revisión | OK |
| 90 | PG-6 ABC | 336 | 01/01/2007 | 01/01/2015 | P1 A115 | Revisión | OK |
| 91 | PG-6 ABC | 7193758 | 01/10/1999 | 01/01/2016 | P1 A118 | Revisión | OK |
| 92 | PG-6 ABC | 448961 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 A121 | Revisión | OK |
| 93 | PG-6 ABC | 5045963 | 01/05/2005 | 01/01/2016 | P1 A124 | Revisión | OK |
| 94 | PG-6 ABC | 448979 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P1 A126 | Revisión | OK |
| 95 | PG-6 ABC | 448962 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P2 A226 | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 5