**TITULAR INSTALACIÓN:** RESIDENCIA GRANADA U.T.E.

**DIRECCIÓN:** CTRA. ALFACAR, 28, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**RESIDENCIA FERNANDO RIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 96 | PG-6 ABC | 5046329 | 01/05/2005 | 01/01/2016 | P2 A224 | Recarga | RC |
| 97 | PG-6 ABC | 448914 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P2 A221 | Revisión | OK |
| 98 | PG-6 ABC | 669214 | 01/01/2017 |  | P2 A218 | Revisión | OK |
| 99 | PG-6 ABC | 97014 | 01/01/2009 | 01/01/2014 | P2 A215 | Recarga | RC |
| 100 | PG-6 ABC | 671912 | 01/01/2017 |  | P2 A213 | Revisión | OK |
| 101 | PG-6 ABC | 448915 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P2 A210 | Revisión | OK |
| 102 | PG-6 ABC | 669218 | 01/01/2017 |  | P2 A209 | Revisión | OK |
| 103 | PG-6 ABC | 669215 | 01/01/2017 |  | P2 A208 | Revisión | OK |
| 104 | PG-6 ABC | 44974 | 01/01/2008 | 01/01/2014 | P2 A205 | Revisión | OK |
| 105 | PG-6 ABC | 958284 | 01/12/2002 | 01/02/2015 | P2 A202 | Revisión | OK |
| 106 | PG-6 ABC | 448977 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | P2 A201 | Revisión | OK |
| 107 | PG-6 ABC | 448990 | 01/10/2000 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 108 | PG-6 ABC | 5046327 | 01/05/2005 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 109 | PG-6 ABC | 671911 | 01/01/2017 |  | GARAJE | Revisión | OK |
| 110 | PG-6 ABC | 7146506 | 01/01/1999 | 01/01/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 111 | PG-6 ABC | 157695 | 01/01/2016 |  | GARAJE | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 6