**TITULAR INSTALACIÓN:** ANDALUZA DE TRATAMIENTOS E HIGIENE

**DIRECCIÓN:** AVDA. ANDALUCIA, S/N, EDIF. PARQUE LUZ, LOCAL 4-6, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**ATHISA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 3281 | 01/12/2007 | 01/01/2013 | OFICINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 2 | PG6-ABC | 18306 | 01/11/2007 | 01/01/2013 | OFICINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | NC5-CO2 | 8458 | 01/12/2007 | 01/01/2013 | OFICINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

03/08/18

HOJA Nº: 1