**TITULAR INSTALACIÓN:** C.P. RESIDENCIAL JAVIER DE BURGOS

**DIRECCIÓN:** C/ PERIODISTA BARRIOS TALAVERA, 2-4-6, 18014, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COMUNIDAD PROPIETARIOS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DE INCENDIOS KILSEN | 2 | OK |
| DETECTOR DE INCENDIOS OPTICO | 96 | OK |
| PULSADOR REARMABLE DE INCENDIOS | 16 | OK |
| SIRENA INTERIOR | 10 | OK |
| CENTRAL DE MONOXIDO DE 4 MODULOS | 2 | OK |
| DETECTOR DE MONOXIDO | 26 | OK |
| PULSADOR DE ACTIVACION | 2 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1