**TITULAR INSTALACIÓN:** ESPARTANOS Y REFORMAS S.L.

**DIRECCIÓN:** C/ OLINDA, 13, P.I. OLINDA, 18197, PULIANAS, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**EMPRESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 1361 | 01/01/2015 |  | ENTRADA SERVIDOR | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 1477 | 01/01/2015 |  | RECEPCION | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 1726 | 01/01/2015 |  | RECEPCION | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 1456 | 01/01/2015 |  | OFICINAS | Revisión | OK |
| 5 | NC2-CO2 | 2003249 | 01/01/2017 |  | SALIDA EMERGENCIA | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 711658 | 01/01/2017 |  | SALIDA EMERGENCIA | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 999 | 01/01/2015 |  | ASEOS | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 1304 | 01/01/2015 |  | SALA ESPERA | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 765 | 01/01/2015 |  | SALA ESPERA | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 963 | 01/01/2015 |  | SALA ESPERA | Revisión | OK |
| 11 | PG6-ABC | 1747 | 01/01/2015 |  | SALA ESPERA | Revisión | OK |
| 12 | PG6-ABC | 838 | 01/01/2015 |  | SALA RAYOS | Revisión | OK |
| 13 | NC5-CO2 | 180 | 01/01/2015 |  | CUARTO ELECTRICO | Revisión | OK |
| 14 | PG6-ABC | 1795 | 01/01/2015 |  | P1 ESCALERA | Revisión | OK |
| 15 | PG6-ABC | 627975 | 01/01/2016 |  | P1 DERECHA | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 627982 | 01/01/2016 |  | P1 OFICINA | Revisión | OK |
| 17 | PG6-ABC | 927979 | 01/01/2016 |  | P1 SERVICIOS | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1