**TITULAR INSTALACIÓN:** MERSA MAQUINARIA Y UTILES LIMPIEZA S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. ANDALUCIA, P.I. EL FLORIO, PARC. 15, 18015, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 701164 | 01/01/2017 |  | ENTRADA ALMACEN | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 736331 | 01/09/2001 | 01/08/2015 | ALMACEN | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 701161 | 01/01/2017 |  | TALLER | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 701163 | 01/01/2017 |  | ALTILLO ALMACEN | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 701162 | 01/01/2017 |  | ALTILLO ALMACEN | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 255258 | 01/01/2006 | 01/12/2016 | OFICINAS | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 1253 | 01/01/2013 | 03/07/2018 | 7299 FXX | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 8 | PG3-ABC | 292 | 01/01/2013 | 03/07/2018 | 6599 CPT | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 9 | PG3-ABC | 134 | 01/01/2013 | 03/07/2018 | 7536 FCR | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 10 | PG3-ABC | 95 | 01/01/2013 | 03/07/2018 | 9950 FWZ | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 11 | PG6-ABC | 77238 | 01/01/2013 | 03/07/2018 | 5320 JBG | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 12 | PG3-ABC | 306 | 01/01/2013 | 03/07/2018 | 0305 GRM | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 13 | PG3-ABC | 79 | 01/01/2013 | 03/07/2018 | 3268 CNB | Retimbrado+Recarga | RTRC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1