**TITULAR INSTALACIÓN:** SERVILENS FIT AND COVER S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. ILUSTRACION, 12 PTS, 18016, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**LABORATORIOS SERVILENS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 284146 | 01/03/2008 | 01/05/2018 | RECEPCION | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 2 | NC2-CO2 | 228583 | 01/02/2008 | 01/05/2018 | SERVIDOR | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | PG25-ABC | 277165 | 01/01/2008 | 01/05/2018 | RECEPCION MERCANCIAS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 4 | PG6-ABC | 284149 | 01/03/2008 | 01/05/2018 | PRODUCTO TERMINADO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 5 | PG6-ABC | 284140 | 01/03/2008 | 01/05/2018 | ENTRADA SALA LIMPIA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 6 | PG6-ABC | 284234 | 01/03/2008 | 01/05/2018 | ETIQUETADO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 7 | PG25-ABC | 283837 | 01/03/2008 | 01/05/2018 | ESCALERAS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 8 | NC2-CO2 | 218032 | 01/01/2008 | 01/05/2018 | RESPONSABLE TECNICO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 9 | PG6-ABC | 284179 | 01/03/2008 | 01/03/2014 | JUNTO CAFETERIA P1 | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 284246 | 01/03/2008 | 01/05/2018 | JUNTO SALA JUNTAS P1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 11 | PG6-ABC | 284185 | 01/03/2008 | 01/05/2018 | GARAJE | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 12 | PG6-ABC | 284223 | 01/03/2008 | 01/05/2018 | GARAJE | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 13 | PG6-ABC | 284135 | 01/03/2008 | 01/05/2018 | GARAJE | Retimbrado+Recarga | RTRC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

10/08/18

HOJA Nº: 1