**TITULAR INSTALACIÓN:** EDITORIAL UNIVERSIDAD

**DIRECCIÓN:** CAMPUS CARTUJA, EDIFICIO GRANADA, 18071, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 382892 | 01/01/2005 | 01/09/2015 | RECEPCION | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 627478 | 01/01/2016 |  | RECEPCION | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 627984 | 01/01/2016 |  | PASILLO | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 627986 | 01/01/2016 |  | SALA JUNTAS | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 915 | 01/01/2015 |  | ALMACEN 1 | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 383230 | 01/01/2005 | 01/09/2015 | ALMACEN 2 | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 517517 | 01/01/2005 | 01/09/2015 | ALMACEN 2 | Revisión | OK |
| 8 | PG12-ABC | 553698 | 01/06/2000 | 01/09/2015 | ALMACEN 2 ALTILLO | Revisión | OK |
| 9 | PG12-ABC | 553701 | 01/06/2000 | 01/09/2015 | ALMACEN 2 | Revisión | OK |
| 10 | PG6-ABC | 524 | 01/01/2013 | 10/05/2018 | ALMACEN 2 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 11 | PG12-ABC | 571082 | 01/07/2000 | 01/09/2015 | ALMACEN 2 | Revisión | OK |
| 12 | PG25-ABC | 712442 | 01/05/2000 | 01/09/2015 | ALMACEN 2 | Revisión | OK |
| 13 | PG12-ABC | 556205 | 01/06/2000 | 01/09/2015 | ALMACEN 2 | Revisión | OK |
| 14 | NC5-CO2 | 30351 | 01/01/2018 |  | ALMACEN SALIDA | Dotación | DOT |
| 15 | PG6-ABC | 383174 | 01/01/2005 | 01/09/2015 |  | Revisión | OK |
| 16 | PG6-ABC | 627985 | 01/01/2016 |  |  | Revisión | OK |
| 17 | NC5-CO2 | 1064464 | 01/01/1998 | 01/11/2013 | ALMACEN SALIDA | Nulo | NULO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1