**TITULAR INSTALACIÓN:** MAYFERBA S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. FERNANDO DE LOS RIOS, 41, 18100, ARMILLA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**BP ARMILLA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | NC5-CO2 | 7857 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | OFICINA | Dotación | DOT |
| 2 | PG6-ABC | 212228 | 01/01/1970 | 01/04/2014 | ALMACEN | Revisión | OK |
| 3 | NC5-CO2 | 7552 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | COMPRESOR | Dotación | DOT |
| 4 | PG50-ABC | 94 | 01/01/1970 | 01/04/2014 | TIENDA | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 4163 | 01/01/1970 | 01/01/2015 | SURTIDOR 1-2 | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 625 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | SURTIDOR 3-4 | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 556339 | 01/01/1970 | 01/01/2015 | SURTIDOR 5-6 | Revisión | OK |
| 8 | PG6-ABC | 1600 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | GRUPO DE PRESION | Revisión | OK |
| 9 | NC5-CO2 | 3384 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | BOXES | Revisión | OK |
| 10 | NC3,5-CO2 | 526151 | 01/01/1970 | 01/03/2012 | OFICINA | Nulo | NULO |
| 11 | NC3,5-CO2 | 526071 | 01/01/1970 | 01/03/2012 | COMPRESOR | Nulo | NULO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1