**TITULAR INSTALACIÓN:** DIETETICA ESCOLAR ANDALUZA S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. SERREZUELA, 26, PARQUE METROPOLITANO, 18130, ESCUZAR, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**DIESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL DE INCENDIOS ANALOGICA | 1 | OK |
| DETECTORES DE INCENDIOS ANALOGICOS | 20 | OK |
| SIRENAS ANALOGICAS DE INTERIOR | 4 | OK |
| SIRENA EXTERIOR | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1