**TITULAR INSTALACIÓN:** DIETETICA ESCOLAR ANDALUZA S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. SERREZUELA, 26, PARQUE METROPOLITANO, 18130, ESCUZAR, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**DIESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 932 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | HALL OFICINA PB | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 2 | PG6-ABC | 1058 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | HALL OFICINA P1 | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | PG6-ABC | 1296 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | ENTRADA ZONA FRIGORIFICA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 4 | PG6-ABC | 892 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | ZONA FRIGORIFICA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 5 | PG6-ABC | 1380 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | TALLER MANTENIMIENTO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 6 | NC5-CO2 | 1785 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | TALLER MANTENIMIENTO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 7 | PG6-ABC | 1503 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | ALMACEN CARTON | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 8 | PG6-ABC | 1364 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | ENVASADO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 9 | PG6-ABC | 1127 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | ENVASADO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 10 | PG6-ABC | 1168 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | COCINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 11 | PG6-ABC | 1223 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | COCINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 12 | PG6-ABC | 1868 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | CUARTO FRIO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 13 | PG6-ABC | 973 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | PASILLO FRIGORIFICOS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 14 | PG6-ABC | 1208 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | PASILLO FRIGORIFICOS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 15 | PG6-ABC | 1345 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | PASILLO VESTUARIO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 16 | PG6-ABC | 66 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GAS | Revisión | OK |
| 17 | PG12-ABC | 471 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GAS | Revisión | OK |
| 18 | PG12-ABC | 460 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GAS | Revisión | OK |
| 19 | PG12-ABC | 206 | 01/01/2011 | 01/01/2016 | GAS | Revisión | OK |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1