**TITULAR INSTALACIÓN:** DIETETICA ESCOLAR ANDALUZA S.L.

**DIRECCIÓN:** AVDA. SERREZUELA, 26, PARQUE METROPOLITANO, 18130, ESCUZAR, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**DIESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 20 | NC5-CO2 | 2229 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | ALTILLO MOTORES | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 21 | PG6-ABC | 387 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | ALTILLO MOTORES | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 22 | PG6-ABC | 558 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | CALDERAS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 23 | NC5-CO2 | 1322 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | CALDERAS | Retimbrado+Recarga | RTRC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 2