**TITULAR INSTALACIÓN:** INSTALACIONES HEDITEL S.L.

**DIRECCIÓN:** C/ LA PINTA, S/N, P.I. SAN CAYETANO, 18194, CHURRIANA DE LA VEGA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**EMPRESA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 118819 | 01/01/2007 | 01/05/2017 | OFICINA | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 214069 | 01/01/2007 | 01/05/2017 | ENTRADA | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 514624 | 01/01/2005 | 01/10/2015 | TALLER | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 22101 | 01/01/2007 | 01/05/2017 | TALLER | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 16762 | 01/01/2007 | 01/05/2017 | TALLER | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 20798 | 01/01/2007 | 01/05/2017 | TALLER | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1