**TITULAR INSTALACIÓN:** CP EDIFICIO ADRIANO

**DIRECCIÓN:** C/ GLORIA FUERTES, 2, 18194, CHURRIANA DE LA VEGA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**COMUNIDAD

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 2553 | 01/01/2006 | 01/05/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 2 | PG6-ABC | 8989 | 01/01/2006 | 01/05/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 3 | PG6-ABC | 8785 | 01/01/2006 | 01/05/2016 | GARAJE | Revisión | OK |
| 4 | PG6-ABC | 8611 | 01/06/2011 | 01/05/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 424146 | 01/01/2006 | 01/05/2016 | PASILLO P2 | Revisión | OK |
| 6 | PG6-ABC | 418109 | 01/01/2006 | 01/05/2016 | PASILLO P1 | Revisión | OK |
| 7 | PG6-ABC | 701149 | 01/01/2017 |  | PASILLO P1 | Recarga | RC |
| 8 | PG6-ABC | 91078 | 01/01/2007 | 01/05/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
| 9 | PG6-ABC | 91105 | 01/01/2007 | 01/05/2016 | PASILLO PB | Revisión | OK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

06/08/18

HOJA Nº: 1