**TITULAR INSTALACIÓN:** JULIA PORTAL RUIZ

**DIRECCIÓN:** C/ URUGUAY, 36, 18194, CHURRIANA DE LA VEGA, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Extintor

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **EQUIPO  REVISADO** | **Nº Timbre** | **F.Fabricacion** | **Retimbrado** | **Ubicación** | **Intervención** | **Estado** |
| 1 | PG6-ABC | 1562 | 01/01/2013 | 16/05/2018 | ENTRADA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 2 | NC5-CO2 | 1790 | 01/01/2013 | 16/05/2018 | OFICINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 3 | PG6-ABC | 1669 | 01/01/2013 | 16/05/2018 | PASILLO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 4 | PG6-ABC | 701160 | 01/01/2017 |  | PASILLO | Revisión | OK |
| 5 | PG6-ABC | 967 | 01/01/2013 | 16/05/2018 | PASILLO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 6 | PG6-ABC | 649 | 01/01/2013 | 16/05/2018 | COCINA | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 7 | PG6-ABC | 1066 | 01/01/2013 | 16/05/2018 | PASILLO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
| 8 | PG6-ABC | 1690 | 01/01/2013 | 16/05/2018 | PASILLO | Retimbrado+Recarga | RTRC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

09/08/18

HOJA Nº: 1