**TITULAR INSTALACIÓN:** HOTEL ALHAMBRA PALACE S.A.

**DIRECCIÓN:** PLAZA ARQUITECTO GARCIA PAREDES, 1, 18009, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**UNICA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| BLOQUE EMERGENCIA MOD, FZS-1401-330 Lum | 15 | OK |
| CENTRAL ANALOGICA ID1002/16 | 1 | OK |
| BATERIA 12V 6A FB-1206 | 2 | OK |
| SIRENA ELECTRONICA DIRECCIONABLE ABS4/R | 1 | OK |
| DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO Ref FD851HTE | 16 | OK |
| SENSOR ANALOGICO IONICO Ref CPX751E | 281 | OK |
| PULSADOR DISPARON EXTINCION WY2001/SY/C Ref KYBB/C | 34 | OK |
| CAMPANA INTERIOR 6 Ref BELL6-24 | 35 | OK |
| M,I TUBERIA TIPO SCH 40 DE 5 | 1 | OK |
| MUELLES HIDRAULICOS | 13 | OK |
| RETENEDORES ELECTROMAGNETICOS | 9 | OK |
| PULSADOR PAR. EXTINC. 5200 | 1 | OK |
| MAGNETOTERMICO 220V 10A | 1 | OK |
| CODIFICADOR 8Z, V-PLEX DIP/PROG | 1 | OK |
| EQUIPO DE RESPIRACION | 1 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

13/08/18

HOJA Nº: 1