**TITULAR INSTALACIÓN:** ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA

**DIRECCIÓN:** CAMPUS UNIVERSITARIO DE CARTUJA, 18011, GRANADA

**EMPLAZAMIENTO:**CAMPUS CARTUJA

# DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### Revisión de: Detección

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO REVISADO** | **CANTIDAD** | **ESTADO** |
| CENTRAL INC 4Z CF/3.04 | 1 | OK |
| DETECTOR INFRARROJO MOVIMIENTO BRAVO-2 | 2 | OK |
| DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO KV-210 | 1 | OK |
| CENTRAL INCENDIOS FCC-5000E | 1 | OK |
| DETECTOR IONICO 1800EC | 195 | OK |
| SIRENA EXTERIOR P - ROJO MOD.CF/S-A2 | 4 | OK |
| PULSADOR REARMABLE MOD 5300 | 30 | OK |
| CENTRAL MONOXIDO 2 Z 930651 | 1 | OK |
| DETECTOR MONOXIDO CARBONO | 12 | OK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Observaciones:**

Conforme Cliente Técnico

07/08/18

HOJA Nº: 1